## test görevlisi
FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ BELGELENDİRME PROGRAMI
BELGELENDİRME PROGRAMININ ADI VE KODU | FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 4 15UY0208-4 REVİZYON NO:01
İŞ VE GÖREV TANIMI | Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli (Seviye 4) iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde dağıtım şebekesi teçhizatını kullanarak ve ilgili ölçü-test araç veya ekipman yardımıyla, her türlü kablonun ve trafonun kontrolü, ayarlanması, bakım ve onarım sonrası testi, gerekli durumlarda kurulumu ve sökülmesi işlerinde çalışan kişidir.
İLGİLİ STANDART VE MEVZUATLAR | Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli Seviye 4 15UY0208-4 Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli Seviye 4 12UMS0226-4
BELGELENDİRME PROGRAMININ AMACI | Bu ulusal yeterlilik, Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli mesleğini icra eden kişilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda bu yeterliliğin amacı; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
DAVRANIŞ KURALLARI | FR.0331 Performansa Dayalı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar FR.0332 Teorik Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar
BECERİLER | Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli Seviye 4 15UY0208-4 kodlu Ulusal Yeterlilikteki Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesinde yer alan “Beceriler” bölümüne göre gerçekleştirilir.
ZORUNLU BİRİMLER | 15UY0208-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu 15UY0208-4/A2: Fotovoltaik Güç Sistemi Mekanik Montajı 15UY0208-4/A3: Fotovoltaik Güç Sistemi Bakım ve Onarımı
SEÇMELİ BİRİMLER | -
BİRİMLERİN GURUPLANDIRMA ALTERNATİFLERİ | Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.
BELGE DÖKÜMANI | FR.0318 Sınav Şartnameleri ve PR.024 Personel Sınav ve Belgelendirme Prosedürü
BELGELENDİRMEDE ARANACAK ŞARTLAR | Islak imzalı Başvuru Formu ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
BELGELENDİRME SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR | 1- Nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı/Pasaport fotokopisi 2- Belge Kullanım Sözleşmesi (Islak imzalı) 3- Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
SINAV TÜRÜ | Teorik Sınav /Performansa Dayalı Sınav
SINAV YERİ | TEDAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde; Ankara Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi İşletme Müdürlüğü sınav merkezi olarak kullanılmaktadır. Talepler doğrultusunda İstanbul Uluslararası Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi İşletme Müdürlüğü, İzmir Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi İşletme Müdürlüğü, Erzincan Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi İşletme Müdürlüğü Sınav Merkezi olarak değerlendirilecektir.
SINAVIN SÜRESİ | Teorik Sınav; A1 Birimi: 40 dk A2 Birimi: 62 dk A3 Birimi: 14 dk
BAŞARI NOTU | Teorik Sınav; A1, A2, A3 birimleri için en az 70/100
DEĞERLENİRME KRİTERİ | Teorik sınav Başarı Notu Performansa Dayalı Sınav; A2, A3 birimleri için kritik adımların tamamından başarılı olması şartıyla sınavdan asgari 70/100
BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
GÖZETİM YÖNTEMLERİ VE KRİTERLERİ | -
BELGENİN ASKIYA ALINMASI | • Belge sahibi kişi hakkındaki şikâyetlerin incelenmesinin ardından Ulusal Yeterlilikteki şartları taşımadığına karar verilen durumlarda, • Belge ile ilgili üçüncü şahıslara, kurum/kuruluşlara yanlış beyanda bulunulduğunun tespiti halinde, • Belgenin kapsam ve amaç dışı kullanıldığının tespiti halinde, • Belge ile ilgili olarak TEDAŞ MSBM tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin gönderilmediği durumlarında, • FR.0307 Belge Kullanım Sözleşmesine ve TEDAŞ MSBM, PR.021 Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürüne aykırı davranıldığının tespiti halinde, • Belge ile ilgili olan Ulusal Yeterlilikte güncelleme veya revizyon durumlarında TEDAŞ MSBM tarafından ilgili belgenin geri çekilmesi kararının alınması ve bu kararın tebliğ edilmesine rağmen belge kullanımının devam edildiği durumlarda, BELGE askıya alınır.